# TAPPYMED  III.

GRATULÁLUNK!

A TAPPYMED III. készülék megvásárlása bizonyíték arra, hogy Ön valóban törődik egészségével. Ha hosszan szeretné élvezni a masszírozó készülék jótékony hatásait, kérjük figyelmesen olvassa el a készülék helyes használatára vonatkozó használati útmutatót.

Használja élvezettel a  TAPPYMED III masszázskészüléket!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat a masszírozó készülék használata előtt.  Kérje ki orvosa véleményét a kézi masszírozó készülék használata előtt, amennyiben az alább felsorolt egészségügyi problémák valamelyikében szenved:

- szívbeteg

- oszteoporózisban szenved

- terhes

- rosszindulatú daganata van

- Ne engedje gyermekének, hogy a TAPPYMED III készüléket szülői felügyelet nélkül használja, mert áramütés és sérülés érheti!

- Ne használja a TAPPYMED III készüléket vizes és magas hőmérsékletű helyen!

- Ne használjon sérült csatlakozókat, vezetékeket vagy rosszul illeszkedő csatlakozókat! A sérült csatlakozók és vezetékek cseréjét a gyártóval, szakképzett személlyel vagy a márkaszervíz képviselőjével kell végeztetni!

- Ne húzza és forgassa a TAPPYMED III készüléket! Ne helyezzen rá nehéz tárgyat!

- Az áramütés, rövidzárlat és a tűzveszély elkerülése végett hosszú ideig történő használat után áramtalanítsa a készüléket!

- Azonnal áramtalanítsa a készüléket amennyiben a TAPPYMED III hibásan működik!

- Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel!

- Ne használja a TAPPYMED III készüléket közvetlen étkezés után, mert az émelygést idézhet elő!

- Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülése érdekében nem ajánlatos, hogy a masszírozás időtartama túllépje az ajánlott 15 percet !

ORVOSI VÉLEMÉNYEK

Amennyiben orvosa/kezelője kifejezetten nem tiltja a masszírozást, akkor Ön aggodalom nélkül élvezheti a készülék által nyújtott masszírozás előnyeit.

Figyeljen arra, hogy a masszírozás sose legyen kellemetlen! A túlzott masszírozás is káros hatással lehet a testre.

A terhes nők és 14 éven aluli gyerekek ne használják a TAPPYMED III készüléket! Sérült gerincoszlop esetén és operációk után a masszírozás veszélyes lehet!

Amennyiben kétségei vannak, keresse fel orvosát.

HASZNÁLAT ÉS ELŐNYÖK

- Megnyugtatja a feszült izmokat a hát-, és csípőtájékon és az egész testen.

- Ellazítja a különösen a fizikai gyakorlatok után kialakuló merev izmokat és feszült idegeket.

- Csillapítja a fájdalmat és kellemetlenségérzést a kezekben, nyakban és a vállakban.

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

- Az elegáns tervezésű, csúszásmentes markolattal a masszírozó készülék jobban kezelhető.

- A különleges áramvonalas tervezésnek köszönhetően a masszírozást a test bármely részén könnyedén elvégezheti a készülékkel.

- A fokozatmentes sebesség beállítás biztosítja az izmok és idegek hatékony és erőteljes masszírozását.

- A koncentrált masszírozás enyhíti az izomfájdalmakat, elősegíti a relaxációt és revitalizálja a testet.

- Az ütögető effekt az inak feszülésének enyhítésével és a keringés javításával ellazítja a gyakorlatok végzése során megfeszült izmokat.

- Infravörös melegítés.

- Négy masszírozófej közül választhat a különböző masszírozó pozíciókhoz.

- A Piros és Kék LED kijelzők vannak a terméken.

AZ EGYEDI RÉSZEK LEÍRÁSA

Kör alakú masszírozófej

A négy, különböző alakú, lágy masszírozófej koncentrált és kényelmes masszírozást nyújt és segítségükkel a test bármely része masszírozható.

Masszírozási Sebesség Beállítás

Válasszon masszírozási sebességet a nyugtató és a serkentő hatású masszírozás közt.

Modern Tervezés

A csúszásmentes markolattal ellátott áramvonalas fogórész segítségével bármilyen szögben könnyedén végezheti a masszírozást a test bármely részén.

LED Kijelzés

Piros és Kék LED kijelző segítségével könnyen megkülönböztethetőek a készülék különböző funkciói:

A Piros LED világítás jelzi, hogy a Vibrációs (Vibrating) és a Melegítő (Heating) funkció működik.

A Kék LED világítás jelzi, hogy a Vibrációs (Vibrating) funkció működik.

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

- Illessze a csatlakozót az áramforrásba!

- Válassza ki a masszírozási sebességet!

- A sebesség kapcsológombját kapcsolja a KI (OFF) helyzetbe, ha le akarja állítani a masszírozást!

- A melegítő funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszer a Melegítés (HEAT) gombot! A gomb ismételt megnyomásával a melegítő funkció kikapcsol! Míg a piros kijelző világít

- addig a Melegítés funkció is bekapcsolt (ON) állapotban van.

- Ne masszírozzon a készülékkel 15 percnél tovább! Ha a masszírozó készüléket 30 percnél tovább használja, az izmok és az idegek túlzott ingerléséhez vezethet, melynek káros hatásai lehetnek.

- Kérjük húzza ki a csatlakozót az áramforrásból!

A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA ÉS TÁROLÁSA

- A masszírozó készüléket száraz és pormentes helyen tárolja !

- Tartsa a készüléket tűztől, sütőtől és egyéb magas hőmérsékletű tárgytól távol!

- Ne tegye ki a készüléket hosszan tartó napsugárzásnak!

- Tisztításhoz használjon puha, száraz textilanyagot! Ne használjon tisztításhoz vizes vagy nedves ruhát!

- Tisztításkor kapcsolja ki (OFF) a készüléket!

- Ne használjon hígítót, fehérítőt, stb.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS

- Csak a megadott feszültségről működtesse a masszírozót!

- Azonnal függessze fel a masszírozó készülék használatát, amennyiben annak felületén sérülést vagy törést tapasztal!

- Ne használja a készüléket sérült vagy fertőzött bőrfelületen!

- Terhes nőknek, bőr és tumoros betegségben szenvedőknek tilos a készülék használata!

- Ne használja a masszírozó készüléket nedves vagy nyirkos környezetben!

- Kérjük használat után áramtalanítsa a készüléket! Ne tekerje fel a vezetéket és ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel!

- Ne engedje a készüléket gyermekeknek használni!

- Amennyiben a hálózati kábel megsérült azt a gyártóval, a márkaszerviz képviselőjével vagy egy hasonló szakértelmű személlyel kell kicseréltetni!

- Ne felejtse el kikapcsolni (OFF) és áramtalanítani a készüléket minden használat után!

- Ne kísérelje meg a masszírozó készülék megjavítását! Bízza ezt a szakemberre!

TERMÉK JELLEMZŐK

Tápfeszültség:220/240V AC

Frekvencia:50 HZ

Teljesítmény felvétel:25W

Használat ideje:15 perc

KEZELÉS

Ön egy kiváló minőségű terméket vásárolt.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és magas páratartalomnak.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A forgalmazó a jogilag előírt garancia időt nyújt a termékhez. A garancia a termék megvásárlásának a napján lép életbe. A vásárlás időpontját a vásárláskor készhez kapott számlával kell bizonyítani.

A forgalmazó a meghatározott hibákkal rendelkező hibás termékeket ingyen javítja és/vagy cseréli ki Magyarországon. Az elhasználódó részek, mint pl. a készülék borítóanyaga nem tartozik ezen hibák közé. Az ingyenes javítás feltétele, hogy a hibás terméket a vételt igazoló számlával együtt a garancia lejárata előtt be kell mutatni.

A garancia igény semmisnek tekintendő, amennyiben olyan hiba kerül megállapításra, melyet pl. külső behatás idézett elő vagy a készüléken olyan javítás vagy változás észlelhető, melyet nem a gyártó illetve egy erre felhatalmazást kapott, a gyártóval szerződésben lévő forgalmazó végzett.

A forgalmazó által nyújtott garancia kizárólag a termék javítására és/vagy cseréjére korlátozódik. Ennek értelmében a gyártó és/vagy forgalmazó nem kötelezhető a készülék helytelen használatából és/vagy megrongálásából adódó hibák kijavítására és/vagy a készülék cseréjére.

Amennyiben garancia igénnyel behozott készülék átvizsgálásakor olyan hiba kerül megállapításra mely a garanciális feltételekben felsorolt hibák közt nem szerepel, illetve a garancia időtartama már lejárt, akkor a készülék átvizsgálásának és javításának költségei a vásárlót terhelik.

Casada Hungary Kft.

7622 Pécs, Siklósi út 22.

T: 72/ 551 – 781

Internet: www.casada.hu